Холодильник масляный и агрегат смазки компрессора 2ВМ10-63/9

| Номер позиции | Обозначение | Наименование | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71-10-6А-2 | Корпус нижний | 1 |
| 2 | СТП 0503-46-76 | Прокладка Б-80-0,6 | 2 |
| 3 | СТП 0503-10-72 | Гайка М 16.6.05 | 4 |
| 4 | СТП 0503-5-72 | Болт М 16х60.66.05 | 4 |
| 5 | 71-10-6А-1 | Корпус верхний | 1 |
| 6 | Н-155-1 | Гайка накидная Dy4 | 1 |
| 7 | Н-155А-1 | Ниппель 4х8 | 1 |
| 8 | СТП 0503-46-76 | Прокладка 34/28х2 | 1 |
| 9 | - | Оправа 2П 165 63 64 100 ГОСТ 3029-75 | 1 |
| 10 | - | Термометр ТТ 41.160.66 ГОСТ 2823-73 | 1 |
| 11 | 71-10-6А-3 | Труба в сборе | 1 |
| 12 | 71-10-1А | Клапан перепускной | 1 |
| 13 | 84-7А-0-3 | Труба 20 | 1 |
| 14 | - | Когтрагайка 20 ГОСТ 8961-75 | 7 |
| 15 | - | Угольник 20 ГОСТ 8946-75 | 3 |
| 16 | 71-10Г-0-4 | Сгон 20 | 2 |
| 17 | - | Тройник 32х20 ГОСТ 8946-75 | 2 |
| 18 | - | Контрагайка 32 ГОСТ 8961-75 | 4 |
| 19 | 84-7-0-4 | Труба 32 | 1 |
| 20 | - | Агрегат 40-1 ГОСТ 15107-79 (БГ11-24А) | 1 |
| 21 | 84-7-0-1 | Труба 20 | 2 |
| 22 | 84-7-0-5 | Труба 20 | 1 |
| 23 | - | Фильтр щелевой пластинчатый 63-125-1К (012Г-41-14) ГОСТ 21329-75 | 1 |
| 24 | 71-10Г-2А | Кронштейн | 1 |
| 25 | СТП 0503-23-73 | Шайба 12.02.05 | 1 |
| 26 | СТП 0503-10-72 | ГайкаМ 12.6.05 | 1 |
| 27 | - | Угольник 32х20 ГОСТ 8947-75 | 1 |
| 28 | СТП 0503-5-72 | Болт М 12х50.66.05 | 1 |
| 29 | СТП 0503-46-76 | Прокладка 22/16х2 | 1 |
| 30 | Н 146-4 | Кран маслянного манометра | 1 |
| 31 | СТП 0503-46-76 | Прокладка 10/5х2 | 1 |
| 32 | 84-7-0-6 | Труба 32 | 1 |
| 33 | - | Манометр МТ-1-60х10 ГОСТ 8625-77 | 1 |
| 34 | 71-10В-0-3 | Ниппель двойной | 1 |
| 35 | 84-7А-0-2 | Труба 20 | 1 |