| ПРАЙС-ЛИСТ на осушители ФРИУЛАЙР, Италия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 35 |
| № п/п | Наименование продукции |  | Характеристики |  | Цена в рублях с НДС |
|  |  |  | пропускная способность, л/мин/ раб.давление,атм/ присоединение | Напряжение В/ масса,кг/ габариты, мм |  |
| адсорбционные осушители с холодной регенерацией с точкой росы -40*С, серии HDT |  |  |  |  |  |
| 1 | Осушитель | HDT 3 | 320/10/ 3/8" | 230/55/445х400х1145 | 132 580 |
| 2 | Осушитель | HDT 5 | 530/10/ 3/8" | 230/65/445х400х1735 | 139 405 |
| 3 | Осушитель | HDT 8 | 760/10/ 3/8" | 230/71/450х400х1830 | 157 290 |
| 4 | Осушитель | HDT 12 | 1200/10/ 1/2" | 230/87/520х600х1945 | 179 725 |
| 5 | Осушитель | HDT 18 | 1850/10/ 3/4" | 230/11/630х600х1940 | 220 045 |
| 5 | Осушитель | HDT 25 | 2500/10/ 1" | 230/128/755х600х1945 | 259 875 |
| 6 | Осушитель | HDT 30 | 3000/10/ 1" | 230/161/885х700х1935 | 283 675 |
| 7 | Осушитель | HDT 40 | 3900/10/ (1 1/2") | 230/186/920х700х1920 | 331 660 |
| 8 | Осушитель | HDT 50 | 5000/10/ (1 1/2") | 230/232/1005х700х1985 | 384 370 |
| 9 | Осушитель | HDT 60 | 6200/10/ (1 1/2") | 230/283/1035х700х1940 | 427 910 |
| 10 | Осушитель | HDT 75 | 7500/10/ (1 1/2") | 230/305/1060х700х2000 | 505 365 |
| 11 | Осушитель | HDT 90 | 9000/10/ (1 1/2") | 230/340/1060х700х1995 | 533 015 |
| 12 | Осушитель | HDT 130 | 12800/10/ 2" | 230/403/1200х760х2020 | 682 010 |
| 13 | Осушитель | HDT 160 | 16200/10/ 2" | 230/485/1310х870х2020 | 782 845 |
| 14 | Осушитель | HDT 200 | 20500/10/ (2 1/2") | 230/702/1475х1040х2165 | 888 615 |
| 15 | Осушитель | HDT 250 | 25500/10/ (2 1/2") | 230/813/1525х1050х2180 | 995 435 |
| 16 | Осушитель | HDT 300 | 30000/10/ DN80 PN16 | 230/1113/1535х1050х2280 | 1 406 650 |
| 17 | Осушитель | HDT 350 | 36000/10/DN80 PN16 | 230/1250/1625х1200х2320 | 1 593 305 |
| 18 | Осушитель | HDT 400 | 42000/10/DN80 PN16 | 230/1850/1675х1200х2340 | 1 901 200 |
| 19 | Осушитель | HDT 450 | 45000/10/DN100 PN16 | 230/2400/1800х1300х2465 | 2 052 960 |
| 20 | Осушитель | HDT 620 | 62500/10/DN125 PN16 | 230/2800/1985х1600х2485 | 2 309 300 |
| 21 | Осушитель | HDT 800 | 81000/10/DN150 PN16 |  | * |
| 22 | Осушитель | HDT 1000 | 102000/16/DN150 PN16 |  | * |
| 23 | Осушитель | HDT 1200 | 102000/16/DN150 PN16 |  | * |
| 24 | Осушитель | HDT 1500 | 102000/16/DN150 PN16 |  | * |
| Осушители холодильного типа с точкой росы + 3*С, серии ACT |  |  |  |  |  |
| 1 | Осушитель | ACT 3 | 350/16/ 1/2" | 230/28/345х420х740 | 39 985 |
| 2 | Осушитель | ACT 5 | 550/16/ 1/2" | 230/29/345х420х740 | 40 640 |
| 3 | Осушитель | ACT 8 | 850/16/ 1/2" | 230/31/345х420х740 | 44 625 |
| 4 | Осушитель | ACT 12 | 1200/16/ 1/2" | 230/32/345х420х740 | 48 020 |
| 5 | Осушитель | ACT 18 | 1800/16/ 1" | 230/39/485х455х785 | 52 390 |
| 6 | Осушитель | ACT 23 | 2300/16/ 1" | 230/41/485х455х785 | 58 490 |
| 7 | Осушитель | ACT 30 | 3100/16/ 1 1/4" | 230/46/485х455х785 | 83 080 |
| 8 | Осушитель | ACT 40 | 4000/16/ (1 1/4") | 230/50/485х455х785 | 98 910 |
| 9 | Осушитель | ACT 55 | 5500/16/ (1 1/2") | 230/55/555х580х885 | 123 585 |
| 10 | Осушитель | ACT 60 | 6200/16/ 1 1/2" | 230/63/555х580х885 | 133 315 |
| 11 | Осушитель | ACT 80 | 8100/16/ 2" | 230/103/555х625х975 | 175 595 |
| 12 | Осушитель | ACT 100 | 10500/16/ 2" | 230/107/555х625х975 | 229 355 |
| 13 | Осушитель | ACT 120 | 12500/16/ (2 1/2") | 230/114/665х725х1105 | 246 575 |
| 14 | Осушитель | ACT 140 | 14500/16/ (2 1/2") | 230/116/665х725х1105 | 315 945 |
| 15 | Осушитель | ACT 160 | 16000/16/ (2 1/2") | 230/175/665х725х1106 | 329 525 |
| 16 | Осушитель | ACT 80 3~ | 8100/16/ 2" | 400/103/555х625х975 | 335 499 |
| 17 | Осушитель | ACT 100 3~ | 10500/16/ 2" | 400/107/555х625х975 | 375 520 |
| 18 | Осушитель | ACT 120 3~ | 12500/16/ 2 1/2" | 400/114/665х725х1105 | 405 925 |
| 19 | Осушитель | ACT 140 3~ | 14500/16/ 2 1/2" | 400/116/665х725х1105 | 428 274 |
| 20 | Осушитель | ACT 160 3~ | 1600/16/ 2 1/2" | 400/175/665х725х1106 | 451 663 |
| 21 | Осушитель | ACT 180 | 18000/16/ DN80 PN16 | 400/185/785х950х1410 | 445 095 |
| 22 | Осушитель | ACT 210 | 21000/16/ DN80 PN16 | 400/190/785х950х1410 | 459 865 |
| 23 | Осушитель | ACT 250 | 25000/16/DN80 PN16 | 400/250/785х950х1410 | 519 785 |
| 24 | Осушитель | ACT 300 | 30000/16/DN80 PN16 | 400/275/785х950х1410 | 534 135 |
| 25 | Осушитель | ACT 360 | 36800/16/DN80 PN17 | 400/370/785х1150х1411 | 709 240 |
| 26 | Осушитель | ACT 400 | 40000/16/DN100 PN16 | 400/340/1380х1400х1610 | 871 570 |
| 27 | Осушитель | ACT 500 | 50000/16/DN100 PN16 | 400/582/1380х1400х1610 | 923 195 |
| 28 | Осушитель | ACT 600 | 60000/16/DN125 PN16 | 400/595/1380х1400х1610 | 963 305 |
| 29 | Осушитель | ACT 720 | 73600/16/DN125 PN16 | 400/620/1380х1400х1610 | 1 074 850 |
| 30 | Осушитель | ACT 900/AC | 90000/16/DN150 PN16 | 400/680/1550х2200х1680 | 1 587 775 |
| 31 | Осушитель | ACT 1100/AC | 110400/16/DN150 PN16 | 400/ | 1 902 810 |
| 32 | Осушитель | ACT 1200/AC | 120000/16/DN150 PN16 | 400/870/1550х2200х1680 | 1 978 165 |
| 33 | Осушитель | ACT 1500/AC | 150000/16/DN200 PN16 | 400/1120/1550х2650х1730 | * |
| 34 | Осушитель | ACT 1800/AC | 180000/16/DN200 PN16 | 400/1340/1550х3020х1730 | * |
| 35 | Осушитель | ACT 900/WC | 90000/16/DN150 PN16 | 400/680/1550х2200х1680 | 1 405 390 |
| 36 | Осушитель | ACT 1100/WC | 110400/16/DN150 PN16 | 400/ | 1 788 990 |
| 37 | Осушитель | ACT 1200/WC | 120000/16/DN150 PN16 | 400/870/1550х2200х1680 | 2 317 560 |
| Гарантия на оборудование составляет 1 год с даты продажи; |  |  |  |  |  |
| * - осушители этой и большей производительности изготавливаются под заказ |  |  |  |  |  |